## ДДО
к договору № от " " 2025 года
Техническая спецификация
Для объектов образования, согласно санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года №62
№ | Наименование исследований | Определяемые показатели | Метод исследования | цена | кратность | количество исследовании, замеров | сумма
1 | Параметры микроклимата | температура | замеры | 425 | в период отопительного сезона | 29 | 12325
2 | Электромагнитные поля | напряженность электростатического поля на рабочих местах | Замеры | 510 | 1 раз в 3 года | 22 | 11220
3 | Дезинфицирующие средства, растворы | % активного хлора в растворах | титриметрический | 2580 | 1 раз в полгода | 2 | 5160
4 | Вода с водопроводной сети на бактериологические показатели | общее количество микроорганизмов (ОМЧ) | классический бактериологический | 750 | 1 раз в год | 1 | 750
|  | общие колиформные бактерии (ОКБ) | бродильный | 1800 |  | 1 | 1800
|  | термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | бродильный | 960 |  | 1 | 960
5 | Вода с водопроводной сети на санитарно-химические показатели | запах при 20, 60 градусах Цельсия | органолептический | 325 | 1 раз в год | 1 | 325
|  | привкус | органолептический | 325 |  | 1 | 325
|  | мутность | фотометрический | 450 |  | 1 | 450
|  | цветность | фотометрический | 900 |  | 1 | 900
|  | общая минерализация (сухой остаток) | весовой | 2170 |  | 1 | 2170
|  | хлориды | титриметрический | 680 |  | 1 | 680
|  | общая жесткость | титриметрический | 1140 |  | 1 | 1140
|  | окисляемость перманганатная | титриметрический | 565 |  | 1 | 565
|  | водородный показатель (рН) | электрометрический | 900 |  | 1 | 900
|  | нитраты | фотометрический | 1440 |  | 1 | 1440
|  | нитриты | фотометрический | 455 |  | 1 | 455
|  | сульфаты | турбидиметрический | 925 |  | 1 | 925
|  | железо, в т.ч. при обработке как коагулянт | фотометрический | 1165 |  | 1 | 1165
|  | азот аммонийный (по азоту) | фотометрический | 725 |  | 1 | 725
|  | остаточный свободный хлор | титриметрический | 660 |  | 1 | 660
|  | остаточный связанный хлор | титриметрический | 660 |  | 1 | 660
6 | Почва с песочниц на бактериологические показатели | ОМЧ | классический бактериологический | 780 | 1 раз в год | 1 | 780
|  | коли-титр (БГКП) | классический бактериологический | 1765 |  | 1 | 1765
|  | термофилы 60˚ | классический бактериологический | 1295 |  | 1 | 1295
|  | титр Cl.perfringens, Cl.tetani | классический бактериологический | 1525 |  | 1 | 1525
|  | патогенные энтеробактерии | классический бактериологический | 2340 |  | 1 | 2340
7 | Почва с песочниц на паразитологические показатели | выявление яиц гельминтов | метод Романенко | 1615 | 1 раз в год | 1 | 1615
|  | выявление цист патогенных простейших | метод Падченко | 1440 |  | 1 | 1440
В группах
8 | Смывы с объектов окружающей среды на бактериологические показатели | БГКП | классический бактериологический | 715 | 1 раз в полгода | 20 | 14300
9 | Смывы с объектов окружающей среды на паразитологические показатели | выявление яиц гельминтов | микроскопический | 595 | 1 раз в полгода | 20 | 11900
10 | Материал от людей - биосубстраты - бактериологическое выделение и индентификация микроорганизмов | патогенные энтеробактерии (в т.ч.шигеллы сальмонеллы, энтеропатогенные кишечные палочки) | классический бактериологический | 1345 | в год 2 раза | 20 | 26900
11 | Материал от людей - биосубстраты - бактериологическое выделение и индентификация микроорганизмов | возбудители воздушно-капельных инфекций (стафилококк) | классический бактериологический | 1440 | в год 2 раза | 20 | 28800
12 | Сыворотка крови (серологические исследования) | РПГА | серологический | 3450 | в год 2 раза | 20 | 69000
13 | Гигиеническое обучение декретированных групп населения |  | 1 чел/час | 500 | в год 1 раз | 56 | 28000
14 | Выезд на объект за чертой города |  |  | 1500 |  | 2 | 3000
| ВСЕГО |  |  |  |  | 237 | 238360
Доставка проб должна осуществляться с момента забора и до доставки в лабораторию в течение 2 (но не более 6) часов. Доставка проб за счет заказчика
«Заказчик»
КГУ "Общеобразовательная школа №2"отдела образования города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области
адрес: г.Аркалык
тел.:
эл. почта:
ИИК
БИК
БИН/ИИН
Директор _______