Утверждаю

Заместитель командира воинской  части 5517   (по тылу)

майор                               Р. Данько

«___»______________  2025 года

Техническая спецификация

по замене трубопровода канализационной системы в солдатской чайной   воинской части 5517, по адресу г. Уральск, улица Жукова 6.

Замена трубопровода канализационной системы выполняется из материалов поставщика. Перед выполнением работ (услуги) поставщику необходимо произвести осмотр и определить объем предстоящих работ, а также представить список работников с копией удостоверяющих личности и технические паспорта на транспорт для перевозки инструментов и материалов.

Поставщику необходимо выполнить следующие виды работ:

-Разработка траншеи для прокладки трубопровода -10 метров;

- Замена трубопровода;

- Обратная засыпка.

Необходимые материалы:

- Полипропиленовая труба -10 метров;

- Утеплитель на трубу тройной плотности -10 метров;

- Стальная труба для защиты основного трубопровода (гильза металлическая) -1 метр;

- Переходная муфта чугунная для трубы на полипропилен -1 штука.

Все материалы за счет поставщика.

Все не предвиденные расходы за счет поставщика.

Поставщик обязуется в течении 20 календарных дней с момента подписания договора произвести все необходимые работы.

Начальник службы (квартирно-эксплуатационной) тыла

лейтенант                                                                                                Ә. Қалиқан

Бекітемін

5517 әскери бөлім командирінің орынбасары (тыл жөніндегі)

майор                               Р. Данько

«___»_____________ 2025 жылы

Орал қаласы, Жуков көшесі 6 мекен-жайы бойынша орналасқан 5517 сарбаздар шай әскери бөлімінде кәріз жүйесін ауыстыру жөніндегі техикалық ерекшелік.

Нөсер кәрізі құбырын жөндеу және монтаждау жеткізушінің материалдарынан орындалады. Жұмыстарды орындау алдында жеткізуші тексеру жүргізіп, алдағы жұмыстардың көлемін анықтауы, сондай-ақ құрал-саймандар мен материалдарды тасымалдау үшін қызметкерлердің жеке куәліктерінің көшірмесі мен көлікке техникалық паспорттарының тізімін ұсынуы қажет.

Жеткізуші мынадай жұмыс түрлерін орындауы қажет:

-Құбыр салу үшін траншея әзірлеу -10 метр;

- Құбырды ауыстыру (монтаждауды қоса алғанда);

- Кері көму.

Қажетті материалдар:

- Полипропилен құбыры-10 метр;

- Тығыздығы үш құбырға арналған жылытқыш -10 метр;

- Негізгі құбырды қорғауға арналған болат құбыр (металл гильза) -1 метр;

- Полипропиленге арналған құбырға арналған өтпелі шойын муфта -1 дана.

Барлық материалдар жеткізуші есебінен.

Жеткізуші есебінен күтпеген шығындар.

Өнім беруші шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде барлық қажетті жұмыстарды жүргізуге міндеттенеді.

Тыл қызметінің (пәтер-пайдалану) бастығы

лейтенант                                                                                                Ә. Қалиқан