ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и мониторингу средств тревожной сигнализации

В соответствии со статьей 15 Закона «об охранной деятельности» от октября 2000 года №85-11 оказание охранных услуг осуществляются на основе договора об оказании охранных услуг. Порядок заключения, исполнения, прекращения договора на оказание охранных услуг, ответственность сторон по договору определяются в соответствии с гражданским законодательством с учётом особенностей, предусмотренных законом.

Приказом Министра внутренних дел РК от 19 августа 2021 года №489 утверждены квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления охранной деятельности.

- Общие сведения.

1.1. Мониторинг объектов осуществляется с пульта централизованной охраны Поставщика

на предмет нажатия кнопок тревожной сигнализации (далее- КТС). Централизованный мониторинг (наблюдение за состоянием) КТС на объектах Заказчика.

Место оказание услуг: г.Жезказган ул.Алашахана 43 Д  КГУ СШИ имени Абая . Произвести подключение кнопки тревожной сигнализации с  выводом в дежурную часть  отдела  полиции г. Жезказгана

1.2. Срок оказание услуг: с даты подписания договора ежемесячно до 31 декабря  2024 года включительно. Срок установки кнопки тревожной сигнализации:  в течении 15 календарных дней.

2. Требования на оказание услуг по техническому обслуживанию и мониторингу средств тревожной сигнализации.

| №п/п | Наименование услуг | Количество оказываемых услуг (всего по договору) |
| --- | --- | --- |
|  | Качественные характеристики закупаемых услуг: |  |
|  | Предназначение – для бесперебойного приема сигналов тревоги с объекта на центральную станцию мониторинга с целью оповещения сотрудников полиции и предотвращение нападений и правонарушений. |  |
|  | Подключение объекта к сети GSM-мониторинга | с момента подписания договора |
|  | Обеспечение бесперебойного приема сигналов тревоги с объектов подключенных к кнопке тревожной сигнализации на центральную станцию мониторинга компании и передачи их РОВД, течение периода мониторинга | ежедневно |
|  | Обеспечение контроля состояния средств тревожной сигнализации на объекте посредством сети GSM-мониторинга | ежедневно |
|  | Осуществление технического обслуживания тревожной сигнализации и устранение неисправностей по вызову Заказчика в технически возможные минимальные сроки, за исключением случаев выхода из строя оборудования по вине Заказчика | один раз в полгода в обязательном порядке, либо по необходимости |
|  | Обучения специалистов службы контроля режима правилам пользования средствами тревожной сигнализации | не менее двух раз или в случае установки нового оборудования |
|  | Своевременная передача информации в РОВД и оповещение ответственных лиц на любой сигнал тревоги с объекта Заказчика | при срабатывании сигнала тревоги |

3. Требования к техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации.

3.1. Поставщик несет ответственность по поддержанию в рабочем состоянии средств тревожной сигнализации.

3.2. Поставщик гарантирует техническое обслуживание и мониторинг средств тревожной сигнализации в рамках Договора.

3.3. Поставщик обязан в случае выхода из строя оборудования и проводки своими силами и за свой счет устранить неисправность или, в случае невозможности заменить оборудование, комплектующие и расходные материалы на аналогичное, составив дефектный акт.

3.4. Поставщик несет  ответственность по настройке и монтажу средств тревожной сигнализации.

3.5.Произвести после выполнения работ заделку отверстий и покраску, уборку помещения.

4. Установка Кнопки тревожной сигнализации на объекте Заказчика и техническое обслуживание на срок действия договора. Установленное оборудование является собственностью Поставщика, передается по акту ответственного хранения. В случае прекращения договорных отношений Заказчик не будет препятствовать его демонтажу и возврату Поставщику.

Перечень оборудования, переданное на временное пользование на объекте Заказчика:

| Наименование | Ед. Изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) ЛУНЬ-25 Мод.2, с 2-двумя активными sim-картами | Шт. | 1 |
| Стационарная кнопка тревожной сигнализации ИО 102-27 | Шт. | 1 |

5. Наличие планшета в РОВД для дублирования при срабатывании сигнала тревоги.

6. Требование по наличию документов у поставщика услуг:

1. Наличие лицензии на занятие охранной деятельностью, подвид – все виды охранных услуг, в том числе охрана объектов, уязвимых в террористическом отношении

2. Документы на Пульт Централизованного наблюдения. Штатная расстановка. Техническая документация (инвентарные номера, накладные, фискальные чеки или другие документы), подтверждающие наличие:

1) компьютерной техники и соответствующего программного обеспечения, осуществляющих прием сигналов с приемно-контрольных приборов, установленных на объектах охраны;

2) собственного защищенного сервера для хранения данных с объектов охраны.

3. Наличие не менее 2х мобильных групп (документы на транспорт)

4. Стаж работы на рынке охранных услуг не менее 3х лет

5.Разрешение на использование радиочастотного спектра, выданное соответствующим радиочастотным органом, либо договор на абонентское обслуживание радиостанций с частотой.

6. Наличие офисного помещение для размещения пункта централизованной охраны на праве собственности либо аренды.

7. Наличие служебного, в том числе травматического оружия. Разрешение на приобретение, хранение и ношение оружия и патронов к нему. Не менее 4х единиц.

8. Приказ о создании мобильной группы.