
Техническая спецификация
Услуга по обслуживанию охранно-тревожной сигнализации здания 
	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	Услуга по обслуживанию охранно- тревожной сигнализации
	Услуга оказывается с помощью пульта центрального наблюдения, с выездом вооруженных групп быстрого реагирования (ГБР). 
Круглосуточный мониторинг. 

Техническое обслуживание:

· Системы охранной-тревожной сигнализации;
· Заправка баланса для активации;
· Оборудование Прибор приемно-контрольный охранный для подключения к системе мониторинга предоставляется на все время обслуживания; 

· Оплата ежемесячно, после выставления акта оказанных услуг и электронных счетов фактур.

· охранно-тревожная сигнализация: Поставщик обязан производить плановую проверку     1 раз месяц в третьей декаде месяца, что включает в себя визуальный осмотр прибора, датчиков и линейной части, прозвон линейной части, сработка датчиков и тд.

· В случае внезапной поломки прибора, по телефонной заявке заказчика производить обслуживание, проверку состояние прибора и устранять недостатки в течении трех рабочих дней. 

· Вести журнал для фиксации времени посещения, проверки прибора.

· Предоставить дефектный акт при необходимости.

· При необходимости произвести замену запасных частей приобретенных за счет Поставщика (пожарных датчиков, блоков питания, маршрутизатор и других).

      Переключение на пульт охраны бесплатно.

      Круглосуточный мониторинг.

      Время подъезда ГБР в течение 35-45 минут.
Места оказания услуг: КАЗАХСТАН, Область Жетісу, Ескельдинский  район,с.Карабулак, улица Панфилова 122
.       Срок оказания услуг: По заявке Заказчика с момента заключения Договора о государственных закупках услуг до 31.12.2025 года.



Ғимараттың дабыл сигнализациясына қызмет көрсетуіне
Техникалық сипаттама

	№ р/с
	Қызметтердің атауы
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы

	1
	2
	3

	1
	Дабылға қызмет көрсету қызметі
	Қызметтер орталық бақылау пультінің көмегімен, жедел әрекет етудің қарулы топтарының кетуімен қамтамасыз етіледі. 

Тәулік бойы бақылау. 

Техникалық қызмет көрсету

- Дабыл жүйелері; 
- Іске қосулы болу мақсатында балансты толықтыру;
- Бақылау жүйесіне қосылуға арналған жабдық қызметтің барлық уақытында қамтамасыз етілген.

- Ақы электрондық шот-фактураларды қызмет көрсету актісін бергеннен кейін ай сайын төленеді

- Дабыл дабылы: өнім беруші айдың үшінші онкүндігінде айына 1 рет жоспарлы тексеру жүргізуге міндетті, оған аспапты, датчиктерді және желілік бөлікті көзбен шолып тексеру, желілік бөлікті шырылдату, датчиктердің іске қосылуы және т.б. кіреді.

- Аспап кенеттен сынған жағдайда, Тапсырыс берушінің телефон өтінімі бойынша қызмет көрсетуді, аспаптың жай-күйін тексеруді жүргізуге және кемшіліктерді үш жұмыс күні ішінде жоюға міндетті. 

- Келу уақытын белгілеу, құрылғыны тексеру және т. б. үшін журналды жүргізу.

- Қажет болған жағдайда ақаулы актіні ұсыну.

- Қажет болған жағдайда  өнім  берушінің өз қаражаты есебінен (өрт датчиктері, қоректендіру блогы, маршрутизатор және т.б.) қосалқы бөлшектерге ағымдағы жөндеу және ауыстыру жүргізу.

Күзет пультіне ауысу тегін

Тәулік бойы мониторинг

Топтын келу уақыты 35-45 минут.

Қызметтер көрсету орны: ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ ауылы, Панфилов көшесі 122. 
Қызметтер көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған кезден 31.12.2025 жылға дейін.




