приложение 2 к Договору

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по промывке и опрессовке системы отопления | 1. Общие требования. 1.1 Исполнитель должен, до выполнения своих обязанностей принять все оборудование комиссионно, по акту, а по завершению исполнения договора, за 10 дней сдать оборудование в исправном состоянии комиссионно по акту. 1.2. Исполнитель должен производить полную техническую эксплуатацию, обслуживание и ремонт системы отопления. 1.3. Запуск системы отопления и консервация после отопительного сезона. 1.4. Регулировка гидравлического и теплового режимов систем отопления и ГВС 1.5. Устранение утечек 1.6. Перенастройка системы ГВС в отопительный и меж отопительный сезоны 1.7. Проверка состояния и чистка фильтров и грязевиков; 1.8. Проверка соответствия рабочих параметров расчетным значениям. 1.9. Проверка рабочего давления в системе. 1.10. Внешний осмотр оборудования. 1.11. Производить ремонтно-профилактические работы согласно графику ППР. Подготовить и согласовать с Заказчиком график ППР. 1.12. Промывка системы отопления гидропневматическим способом всех элеваторов компрессором объёмом реверса не менее 200 литров. (копии оборудования прикрепить тендерной заявке) 1.13. Получение акта готовности к отопительному сезону 2025-2026гг от обслуживающей компании до15-го июля 2025г. 2. Требования к обслуживающему персоналу. 2.1. Исполнитель должен укомплектован персоналом, имеющим соответствующие допуски, дипломы и сертификаты и иметь в штате достаточный персонал для успешного выполнения работ: Инженер-теплотехник; дежурный оператор-сантехник; инженер КИП и А; Исполнитель должен иметь в своем штате не менее 3-ех сотрудников, прошедших обучение (имеющий сертификаты, допуски, прикрепить тендерной заявке) Исполнитель должен предоставить копии всех необходимых документов на персонал для выполнения работы / оказания услуг в соответствии законодательством РК. 2.2. Сервисное и техническое обслуживание установок в любое время суток в случаях аварийной ситуации. 2.3. Своевременная и полная отчетность о планируемой и проведенной работе. 2.4. Согласовать с заказчиком и производить комплекс мероприятий, направленный на модернизацию и усовершенствование технологических режимов работы. 2.5. Эксплуатировать системы отопления и ГВС должны лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, прошедших обучение и имеющие сертификат и удостоверение на сервисное обслуживание. Обслуживающий персонал должен хорошо знать и строго соблюдать правила и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования. 2.6. В тепловых пунктах и элеваторных узлах должны быть вывешены схемы трубопроводов, планы расположения оборудования, сведения об основных параметрах установок, электроэнергии, плакаты по технике безопасности, графики профилактических осмотров и ремонтов. 2.7. Исполнитель обязан вести технологические, эксплуатационные журналы, журналы по ОТ и ТБ, журнал внутренних распоряжений, график регламентных работ и т.д. 2.8. Назначить ответственное лицо по ОТ и ТБ, ознакомиться правилами по ТБ и ОТ заказчика. Исполнителя по ТБ и ОТ обязан провести инструктаж под роспись в журнале инструктажа. По истечении срока договора исполнитель должен передать заказчику все журналы. Исполнитель несет полную ответственность за выполнение техники безопасности в соответствии с законодательством РК. 2.9. Ежемесячный технический осмотр. 2.10. Выезд специалистов в случае аварийной ситуации и прибытие на объект заказчика в течении 30 – 40 минут после вызова (звонка) дежурному оператору в любое время суток. 2.11. Устранение возникших неисправностей по гарантийному обслуживанию в любое время. Дополнительные условия: 1. Транспортные и другие расходы в стоимости услуг за счет поставщика. 2. Соблюдение требований ПУЭ и ПТБ. Срок исполнения внеплановых работ (при авариях и поломке) в течение 2 часов со времени вызова. Начиная с момента подписания договора до конца текущего года, по заявке заказчика. |

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жылыту жүйесін шаю және қысымды сынау қызметтері | 1. Жалпы талаптар. 1.1 Мердігер өз міндеттемелерін орындамас бұрын актіге сәйкес барлық жабдықты комиссиялық негізде қабылдауға және шартты орындау аяқталғаннан кейін 10 күн ішінде шартқа сәйкес комиссиялық негізде жабдықты жарамды күйде тапсыруға міндетті. әрекет. 1.2. Мердігер жылу және ыстық сумен жабдықтау жүйесін толық техникалық пайдалануды, техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыруы керек 1.3. Жылыту маусымынан кейін жылу жүйесін іске қосу және консервациялау. 1.4. Жылу және ыстық су жүйелерінің гидравликалық және жылу режимдерін реттеу 1.5. Ағып кетулерді жою 1.6. Жылыту және жылытпайтын маусымдардағы DHW жүйесін қайта конфигурациялау 1.7. Сүзгілер мен балшық жинағыштардың күйін және тазалауын тексеру; 1.8. Жұмыс параметрлерінің есептелген мәндерге сәйкестігін тексеру. 1.9. Жүйедегі жұмыс қысымын тексеру. 1.10. Жабдықтарды сыртқы тексеру 1.11. ПРР кестесіне сәйкес жөндеу және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу. Тапсырыс берушімен PPR кестесін дайындаңыз және келісіңіз. 1.12. Кері көлемі кемінде 200 литр компрессормен барлық элеваторлардың жылыту жүйесін гидропневматикалық шаю. (тендерге қоса берілген жабдықтың көшірмелері) 1.13. 2025 жылдың 15 шілдесіне дейін қызмет көрсететін кәсіпорыннан 2025-2026 жылыту маусымына дайындық актісін алу. 2. Қызмет көрсетуші персоналға қойылатын талаптар. 2.1. Мердігерде тиісті рұқсаттары, дипломдары мен сертификаттары бар персонал болуы және жұмысты сәтті аяқтау үшін штатта жеткілікті қызметкерлер болуы керек: • Жылу инженері; • кезекші оператор-сантехник; • КИП и А инженері; Мердігердің штатында оқудан өткен кемінде 3 қызметкер болуы керек (сертификаттары, рұқсаттары бар, тендерге қоса беріледі) Орындаушы персоналға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмыстарды орындау/қызмет көрсету үшін барлық қажетті құжаттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. 2.2. Төтенше жағдайда тәуліктің кез келген уақытында қондырғыларға қызмет көрсету және техникалық қызмет көрсету. 2.3. Жоспарланған және орындалған жұмыстар туралы уақтылы және толық есеп беру. 2.4. Тапсырыс берушімен келісу және жұмыстың технологиялық режимдерін жаңғыртуға және жақсартуға бағытталған шаралар кешенін жүргізу. 2.5. Жылу және ыстық су жүйелерін он сегіз жасқа толған, оқудан өткен және сертификаты мен қызметтік куәлігі бар адамдар басқаруы керек. Қызмет көрсетуші персонал жабдықты пайдалану және жөндеу ережелері мен нұсқауларын білуі және бұлжытпай орындауы керек. 2.6. Жылыту пункттерінде және лифт қондырғыларында құбыр схемалары, жабдықтың орналасу жоспарлары, қондырғылардың негізгі параметрлері туралы ақпарат, электр, қауіпсіздік плакаттары, профилактикалық тексеру және жөндеу кестелері ілінуі керек. 2.7. Мердігер технологиялық, пайдалану журналдарын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау журналдарын, ішкі тапсырыстар журналын, ағымдағы жөндеу кестесін және т.б. жүргізуге міндетті. 2.8. Денсаулық пен қауіпсіздікке жауапты тұлғаны тағайындаңыз, тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігі ережелерімен танысыңыз. Еңбекті қорғау жөніндегі мердігер брифинг журналында қол қойып брифинг өткізуге міндетті. Келісімшарт мерзімі аяқталғаннан кейін мердігер барлық журналдарды тапсырыс берушіге беруі керек. Мердігер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қауіпсіздік шараларының орындалуына толық жауап береді. 2.9. Ай сайынғы техникалық байқау. 2.10. Төтенше жағдай кезінде мамандардың шығуы және тәуліктің кез келген уақытында кезекшіге қоңырау (шақыру) жасалғаннан кейін 30 - 40 минут ішінде тапсырыс берушінің учаскесіне жету. 2.11. Кез келген уақытта кепілдік қызмет көрсету ақауларын жою. Қосымша шарттар: 1. Жеткізушінің есебінен қызметтердің құнындағы тасымалдау және басқа да шығындар. 2. ПУЭ және ПТБ талаптарын сақтау. Жоспардан тыс жұмыстарды орындау мерзімі (авариялар мен бұзылулар кезінде) шақырылған сәттен бастап 2 сағат ішінде. Шартқа қол қойылған сәттен бастап ағымдағы жылдың соңына дейін тапсырыс берушінің өтініші бойынша |