Техническая спецификация

услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

на   объекте:

Объект  Предприятие КМК «Сельский клуб Аккум» акимата сельского округа Аккум

: Кызылординская область, Жалагашский район, Село Аккум.ул. Бейбитшилик №7А

Регламенты работ
по техническому обслуживанию   пожарной сигнализации на 2025 год:

Срок выполнения работ:  по 31 декабря 2025 года

Техническое обслуживание систем предусматривает следующие виды работ и их периодичность:
- работы по регламенту № 1 - один раз в месяц.
- работы по регламенту № 2 - один раз в квартал.

Список работ для различных регламентов:

- Регламент № 1. - ежемесячно
1.1. Проверка технического состояния шлейфа сигнализации.
1.2. Проверка работоспособности  сигнализации.
1.3. Проведение технического диагностирования приборов.
1.4. Проверить состояние монтажа, крепление аппаратуры.
1.5. Устранение неполадок.

- Регламент № 2. –в квартал один раз
2.2. Осмотреть и очистить приборы.
2.3. Провести технический осмотр приборов.
2.4. Провести проверку функционирования приборов от резервного источника питания.
2.5. Провести проверку приборов и кабельных линий для определения скрытых отказов.
2.6. Проверить переходное сопротивление защитного заземления.
2.7. Устранение неисправности.

Результаты проведения регламентных работ регистрируются в журнале по установленной форме.

С целью качественной поставки услуг потенциальному поставщику предлагается:

1.- изучить существующую схему  автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

- тип и технические параметры установленного оборудования.

2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт перечисленных систем, сопутствующего оборудования.

3. Потенциальный поставщик должен включить все расходы, связанные с      оказанием услуг.

В рамках реализации Услуг Поставщик должен предусмотреть обучение технического персонала заказчика по эксплуатации систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

В экстренных случаях, по заявке заказчика , поставщик должен прибыть на место оказания услуг в течении 2(двух)часов

Объектіде өрт сигнализациясына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерге

техникалық ерекшелік

Нысан: Аққұм ауылдық округі әкімі аппаратының «Аққұм ауылдық клубы» КМҚ кәсіпорыны:Қызылорда облысы, Жалағаш  ауданы, Аққұм ауылы, Бейбітшілік  көшесі №7А үй мекен-жайында орналасқан.

Жұмыс регламенттері

2025 жылға арналған өрт дабылына техникалық қызмет көрсету бойынша:

Жұмыстарды орындау мерзімі: 2025 жылдың 31 желтоқсанға дейін

Жүйелерге техникалық қызмет көрсету мынадай жұмыс түрлерін және олардың кезеңділігін көздейді:

- №1 регламент бойынша жұмыстар-айына бір рет.

- №2 регламент бойынша жұмыстар-тоқсанына бір рет.

Әр түрлі ережелерге арналған жұмыстар тізімі:

1.	№ 1 Регламент. - ай сайын

1.1. Сигнал беру шлейфінің техникалық жай-күйін тексеру.

1.2. Дабылдың жұмыс қабілеттілігін тексеру.

1.3. Аспаптарға техникалық диагностика жүргізу.

1.4. Аппаратураны монтаждау, бекіту жағдайын тексеру.

1.5. Ақаулықтарды жою.

2.	№ 2 Регламент. - тоқсанына бір рет

2.2. Қарауға және тазарту құралдары.

2.3. Аспаптарды техникалық байқаудан өткізу.

2.4. Резервтік қоректендіру көзінен аспаптардың жұмыс істеуіне тексеру жүргізу.

2.5. Жасырын істен шығуды анықтау үшін құрылғылар мен кабель желілерін тексеріңіз.

2.6. Қорғаныс жерге қосудың өтпелі кедергісін тексеріңіз.

2.7. Ақаулықты жою.

Регламенттік жұмыстарды жүргізу нәтижелері белгіленген нысан бойынша журналда тіркеледі.

Қызметтерді сапалы жеткізу мақсатында әлеуетті жеткізушіге:

1.- автоматты өрт дабылы мен өрт туралы адамдарға хабарлау схемасын зерттеу.

- орнатылған жабдықтың түрі мен техникалық параметрлері.

2. Аталған жүйелерге, ілеспе жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыру.

3. Әлеуетті өнім беруші Қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығыстарды қамтуға тиіс.

Қызметтерді іске асыру шеңберінде Өнім беруші Тапсырыс берушінің техникалық персоналын автоматты өрт дабылы мен өрт туралы адамдарды хабардар ету жүйелерін пайдалану бойынша оқытуды көздеуі тиіс.

Шұғыл жағдайларда , Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші қызмет көрсету орнына 2(екі)сағат ішінде келуі тиіс