**Көлемі 10 700 литр отын құйғыштың ыдысын тазалауға**

**техникалық ерекшелік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Қызмет атауы**  | **Өлшем бірлігі** | **Саны** |
|  | - мұнай өнімдерін тасымалдау, сақтау үшін МЕМСТ 1510-84 сәйкес көлемі 10 700 л автоцистерна ыдысын тазалау.  |  қызмет | 1 |

1. Қызмет атауы:

 **Көлемі 10 700 л автоцистерна сұйыққоймасының ыдысын тазалауға**

мыналар кіреді:

- сұйыққойманытікелей тазалау.

- тазалау аяқталғаннан кейін-белгіленген үлгідегі актіні ұсыну

2. Қызметтің өлшем бірлігі – **1 қызмет**

3. 2025 жылдың соңына дейін қызмет бойынша тазарту саны – **2 тазарту**

4.Қызмет көрсету орны: **Атырау қ.**

5.Жеткізушіге қойылатын талап:

5.Требование к поставщику:

-жанар-жағармай материалдарын (мұнай өнімдерін) тасымалдауға, сақтауға арналған жабдықтың болуы.

- жанар-жағармай материалдарын (мұнай өнімдерін) тасымалдауға, сақтауға арналған жабдықтың болуы.

6. Қызметті ұсыну мерзімі: Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі ұсынылған күннен бастап 15 күннен кешіктірмей.

**МТҚ қызметі ЖЖМ қамтамасыз**

**ету тобының жетекші маманы А.Майер**

**Техническая спецификация**

**на очистку емкости топливозаправщика объемом 10 700 литров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование услуги** | **Единица****измерения** | **Количество** |
|  | - Очистка емкости автоцистерны объемом 10700 л согласно ГОСТ 1510-84 для перевозки, хранения нефтепродуктов.  |  услуга | 1 |

1. Наименование услуги**:**

 **Очистка емкости резервуара автоцистерны объемом 10 700 л**

 включает в себя:

- непосредственно зачистку резервуара.

- по окончании очистки – предоставление акта установленного образца

2. Единица измерения услуги – **1 услуга**

3. Количество зачистки по услуге до конца 2025 года – **2 зачистки**

4. Место предоставление услуги : г.Атырау.

5. Требование к поставщику:

- наличие оборудования для перевозки, хранения горюче-смазочных материалов (нефтепродуктов).

- наличие оборудования для зачистки емкостей из под нефтепродуктов (авиатоплива).

6. Срок предоставления услуги: не позднее 15 дней с даты предоставления письменной заявки Заказчика.

**Ведущий специалист группы по обеспечению**

**ГСМ Службы МТО А.Майер**