Көлемі 10 700 литр отын құйғыштың ыдысын тазалауға

техникалық ерекшелік

|  | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - мұнай өнімдерін тасымалдау, сақтау үшін МЕМСТ 1510-84 сәйкес көлемі 10700 л автоцистерна ыдысын тазалау. | қызмет | 1 |

1. Қызмет атауы:

Көлемі 10 700 л автоцистерна сұйыққоймасының ыдысын тазалауға

мыналар кіреді:

- сұйыққойманы тікелей тазалау.

- тазалау аяқталғаннан кейін-белгіленген үлгідегі актіні ұсыну

2. Қызметтің өлшем бірлігі-1 қызмет

3.2024 жылдың соңына дейін қызметтер саны - 8  тазарту

4.Қызмет көрсету орны: Астана қ.

5.Жеткізушіге қойылатын талап:

5.Требование к поставщику:

- жанар-жағармай материалдарын (мұнай өнімдерін) тасымалдауға, сақтауға арналған жабдықтың болуы.

- мұнай өнімдерінен (авиаотыннан) ыдыстарды тазартуға арналған жабдықтың болуы.

6. Қызметті ұсыну мерзімі: Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі ұсынылған күннен бастап 15 күннен кешіктірмей.

МТҚ қызметі ЖЖМ қамтамасыз

ету тобының жетекші маманы                                                    А.Майер

Техническая спецификация

на очистку емкости топливозаправщика объемом 10 700 литров

|  | Наименование услуги | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Очистка емкости автоцистерны объемом 10700 л согласно ГОСТ 1510-84 для перевозки, хранения нефтепродуктов. | услуга | 1 |

1. Наименование услуги:

Очистка емкости резервуара автоцистерны объемом 10 700 л

включает в себя:

- непосредственно зачистку резервуара.

- по окончании очистки – предоставление акта установленного образца

2. Единица измерения услуги – 1 услуга

3.Количество услуг до конца 2025 года – 8 зачисток.

4.Место предоставление услуги: г.Астана

5.Требование к поставщику:

- наличие оборудования для перевозки, хранения горюче-смазочных материалов (нефтепродуктов).

- наличие оборудования для зачистки емкостей из под нефтепродуктов (авиатоплива).

6. Срок предоставления услуги: не позднее 15 дней с даты предоставления письменной заявки Заказчика.

Ведущий специалист группы по обеспечению ГСМ

Службы МТО                                                                     А.Майер