Техническая спецификация

государственных закупок работ «Организация Системы контроля и управления доступом в здании и ее интеграция с ИС Е-кызмет»

Требования к функциональным характеристикам

  - Целью закупа услуги в рамках настоящей технической спецификации (далее - ТС) является организация Системы контроля и управления доступом Заказчика  (далее – СКУД) и ее интеграция с ИС «Е-кызмет» Агентства по делам государственной службы РК (далее – Е-кызмет) с использованием «Программное обеспечение для управления, сопровождения и интеграции базы данных «СКУД» (далее - Программа).

  - Для реализации указанной цели, работы должны состоять из следующих блоков:

- поставка комплектующих материалов для организации СКУД;

- предоставление лицензии (на Договорной основе) на «Программное обеспечение для управления, сопровождения и интеграции базы данных «СКУД»;

- настройки, установки Программы, а также организации ввода в эксплуатацию информационное взаимодействие СКУД и Е-қызмет через Программу;

- изготовление идентификационной карты по заявке Заказчика.

В рамках настройки, установки Программы, а также организации ввода в эксплуатацию информационное взаимодействие СКУД и Е-қызмет через Программу, она должна отвечать следующим требованиям:

- Программа должна использовать единый стек/набор программ утилит для обработки, настройки и предоставления данных пользователям и интегрируемым программам таким как E-кызмет

- Программадолжна строиться на модульно-ориентированных подключениях к подсистемам СКУД что позволяет производить интеграцию с любыми СКУД системами.

- Программа обеспечивает гибкую схему настроек под индивидуальные требования заказчика по обработке информационных данных и их синхронизации;

- Программа отчетности должна позволять выгружать форматированные данные из базы данных и сохранять их в необходимые форматы для дальнейшей передачи их по требованию, применяя различные вариации их фильтрации;

- Программа формирует целостность данных и их сохранение в различные типы базы данных;

Интеграция Программа через витрину открытых сервисов SmartBridge. При этом, передаваемые сведения в Е-қызмет должны соответствовать текущим требованиям Агенства по делам государственной службы РК и содержат следующий набор данных: ИИН, ФИО, код персоны, должность, номер RFID метки карточки, идентификатор события, дата и время события, БИН организации в здании, номер входа, номер этажа.

Требования к техническим характеристикам Услуги

  - Требования к настройке, установке контроллера регистрации, а также организации ввод в эксплуатацию СКУД:

- контроллер регистрации должен быть установлен Поставщиком в здании Заказчика;

- ПО должно быть установлено на предоставленный сервер Заказчиком согласно руководству эксплуатации производителя ПО. После установки ПО и контроллера регистрации, Поставщик должен произвести настройку и адаптацию.

  - В рамках предоставления лицензии на Программное обеспечени для управления, сопровождения и интеграции базы данных «СКУД» Поставщик обязуется:

- предоставить Программу Заказчику в пользование на 1(один) год для автоматической передачи данных в Е-қызмет;

При этом, Программа интеграции должна иметь следующие функциональные возможности:

- одновременное подключения и считывания набора данных, различных брендов СКУД, его структурирования и передачи в Е-қызмет согласно требованиям АДГС РК опубликованных на портале SmartBridge

- функционал резервного копирования и сохранения данных на резервном сервере для предотвращения их потери

- функционал гибких настроек позволяющий пользователю производить настройки подключения, синхронизации и выгрузки через удобный Web-интерфейс, самостоятельно

- Автоматический поиск и определение подключенных  СКУД контроллеров, что значительно облегчает их дальнейшую настройку через Web панель управления подсистемой интеграции, даже неподготовленным специалистам

- запуск в рамках операционных систем семейства Windows (версии не ниже 2007 года) по выбору Пользователя;

- подключение к базам данных СКУД для получения заранее определенных наборов данных. При этом базами данных могут быть: Microsoft SQL, MySQL, PostgreSQL, Firebird;

- подключение к Е-қызмет согласно требованиям АДГС РК опубликованных на портале SmartBridge;

- подписание передаваемых данных электронно-цифровой подписью (ЭЦП) Заказчика;

- автоматический, периодически запуск передачи данных на сервер Е-қызмет согласно требованиям Заказчика;

- получение ответов от Е-қызмет о статусе обработки принимаемых данных;

- просмотр журнала/лога событий.

  - В рамках настройки, установки Программы, а также организации ввода в эксплуатацию информационное взаимодействие СКУД и Е-қызмет через Программу Поставщик обязуется провести следующие работы:

- установить Программу на выделенный сервер/компьютер Заказчика;

- настроить, подключить, внедрить в состав СКУД для автоматического получения данных;

- настроить, продключить, провести тестовую интеграцию СКУД с Е-қызмет для автоматического направления данных;

- настроить, ввести в эксплуатацию информационное взаимодействие между СКУД и Е-қызмет.

- провести работы по интеграции СКУД с Е-қызмет с использованием Программы через витрину открытых сервисов SmartBridge. Приэтом, передаваемые сведения в Е-қызмет должны соответствовать текущим требованиям Агенства по делам государственной службы РК и содержать следующий набор данных: ИИН, ФИО, код персоны, должность, номер RFID метки карточки, идентификатор события, дата и время события, БИН организации в здании, номер входа, номер этажа.

  - В рамках консультационной поддержки по вопросам функционирования Подсистемы, интеграции с Е-қызмет, а также проведения обучения работников Заказчика Поставщик обязуется провести следующие работы:

- оказать консультационную поддержку при подаче заявки, подготовке документов для интеграции с Е-қызмет на портале SmartBridge;

Требования к эксплуатационным, качественным характеристикам Услуги

  - В рамках технического сопровождения Программы поставщик обязуется:

- предоставлять обновления на Программу для развитие функциональных возможностей в рамках новых изменении в Е-қызмет, а также для исправления выявленных ошибок, сбоев;

- проводить консультационную поддержку по установке обновлений Программы на сервер Заказчика;

- проводить консультационную поддержку по использованию, настройке, модификации Программы;

- предоставлять обновления на СКУД для развитие функциональных возможностей, а также для исправления выявленных ошибок, сбоев;

- проводить консультационную поддержку по установке обновлений СКУД на сервер Заказчика;

- проводить консультационную поддержку по использованию, настройке, модификации СКУД;

- проводить обучение, переобучение работников Заказчика;

- выступать в качестве представителя Заказчика при взаимодействии с заинтересованными сторонами по техническом вопросам реализации интеграции СКУД и Е-қызмет.

  - При этом, периодом оказания работ по техническому сопровождению начинается с даты подписания акта ввода в эксплуатацию информационное взаимодействие до 31 декабря 2024 года.

  - Оказание Услуг проводится предпочтительно в дистанционном формате. При этом, по согласованию сторон Поставщик должен осуществлять выезд на рабочее место Заказчика.

  - В рамках изготовления идентификационных карт Поставщик обязуется подготовить IDкарты.

  - Для проведения работ Заказчик обязуется:

- предоставить доступ на объект (здание) для представителей Поставщика;

- предоставить информацию, сведения, предусмотренные ТС и Договором;

- предоставить серверное оборудования для проведения тестирования ПО по согласованию с Поставщиком;

- предоставить удаленный, временный доступ на тестовые серверы в защищенном режиме по согласованию с Поставщиком.

12. Наличие авторского свидетельства или договора с автором на Программное обеспечение для управления, сопровождения и интеграции базы данных  «СКУД».

| Р/н П/н | Орындалатын жұмыс атауы/ Наименование выполняемойработы | Сипаттамасы |  | Характеристика | Өлш.бірл./ Ед.изм. | Саны/ Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сәйкестендіру картасын жасау/ Изготовление идентификационной карты | ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 69 бұйрығына сәйкес жасау, көлемі 85,72x54,03 мм. Карта жасау мерзімі: Тапсырыс берушіден ақпарат келіп түскеннен кейін 5 жұмыс күні |  | Изготовливать согласно Приказу ПредседателяАгентства РК по делам государственной службы от 21 апреля 2020 года № 69, размер 85,72x54,03 мм. Срок изготовления 5 рабочих дней с момента предоставления сведении от Заказчика. | дана/ штука | Позаявке Заказчика |

Турникет

Турникет трипод напольный, предназначеный для контроля доступа людей в помещение или на охраняемую территорию, изделие должно быть установлено внутри здания государственных органов. Несколько турникетов должны иметь возможность объединяться для работы в единой системе. Турникет трипод антипаника должен быть совместим с сетями СКУД, ПУ и устройствами считывания карт.

Должен иметь стальную стойку и не занимать много места в компактном помещении или фойе офисного здания, также должен легко очищается от загрязнений.

Необходимые внешние характеристики:

Корпус из окрашенной стали, планки из нержавеющей стали

Компактный размер

Световая индикация прохода в виде стрелок

Механическая функция «Антипаника», также планки должны складываются вручную

Механическое раскладывание планок

Скрытое крепление к полу

Совместим с большинством СКУД по сухим контактам

Пульт дистанционного управления из нержавеющей стали в комплекте на проводном или беспроводном управлении, с возможностью удлинения расстояние между пультом и турникетом до 30 метров.

Преграждающая штанга: 500 мм Усилие на штангу: Максимум 80 кг на середину штанги Напряжение питания: 220 В (AC) Потребляемая мощность: 25 Вт Диапазон рабочих температур: От -30 до +60 °С Диапазон рабочей влажности: 10%–85% Класс защиты: IP54

Относительная влажность	80	%

Ширина формируемого прохода	550-580	мм

Пропускная способность	30	чел / мин

Максимальное количество подключаемых пультов	2	шт.

Напряжение питания: - номинальное

- рабочее	12 10,8...13,2	V

Средний ток в режиме ожидания*	0,4	A

Средний ток в режиме прохода*	0,4	A

Максимальный ток потребления (во время складывания планок в режиме «Антипаника»)*1,5	A

Турникет предназначен для контроль входа в помещение и в установленном виде должен соответствовать следующим требованиям: • Блочная конструкция — плата контроллера и плата соединительная объединены в одном корпусе; • Возможность работы в автономном режиме и режиме центрального (удаленного) управления; • Управление замком может осуществляться с помощью следующих устройств: кнопка ДУ (выхода); карта доступа, при поднесении ее к считывателю; компьютер (при подключении по локальной вычислительной сети).

Потенциальный поставщик также обязан обслуживать оборудование и комплектующие части турникета до конца гарантийного срока (1 год), при этом в обязательные работы по обслуживанию должны входить следующие работы:

- При обслуживании оборудования, при необходимости, должен производится его оперативный ремонт.

- Прибытие бригады на ремонт, шеф-монтаж или обслуживание осуществляется в строго оговоренные сроки или по заявке Заказчика в течении 3-х часов.

- В графике обслуживания, в интервалах между обслуживанием, оговариваются аварийные выезды на ремонт (не менее 8 раз/год) — с минимальным временем реагирования

- Потенциальный поставщик должен иметь сертифицированных производителем специалистов подтвердивших своих навыки по монтажу и обслуживанию поставленных турникетов.  Иметь возможность оказывать консультации онлайн инженеров и менеджеров.

- Весь основной ЗИП для ремонта должен постоянно находится в наличии на складе у Потенциального поставщика, чтобы выполнять обслуживание и ремонт в течение одного выезда.

Потенциальный поставщик обязан осуществить установку и монтаж турникета после согласования схемы расположения оборудования СКУД с руководством госоргана в здании, которого устанавливается трипод и контроллер СКУД.

После установки турникетов в зданиях Заказчика, Потенциальный поставщик должен согласовать схему подключения и объединения всех элементов СКУД в единую Базу данных и подготовить ее к интеграции с подсистемой взаимодействия СКУД с БД E-kyzmet.

Сетевой контроллер

Сетевой контроллер, предназначен для использования в системах доступа для небольших объектов с численностью сотрудников не менее 400 человек. Внутренняя память устройства способна хранить не менее 30000 событий срабатывания. Должен работать с чип-картами или proximility, иметь релейный выход для разблокирования электромагнитных или электромеханических замков. Предусмотрена возможность работы с турникетами по системам «вход по пропуску», «выход по нажатию кнопки» или «двусторонний проход только по пропуску». Подключенный Wiegrand-интерфейс обеспечивает контроль одной точки доступа, а вариант с touchmemory — сразу два. Должна быть заложена возможность мониторинга не менее 50-ти временных интервалов и не менее 50-ти соответствующих графиков для них.

сетевой контроллер должен поставляться с фирменным софтом, с возможностью доработки под желания заказчика. Программное обеспечение должно автоматически формировать отчеты и при необходимости организовать рассылку ответственным лицам. Должна быть возможность подключения IP-видеомониторинга сторонних производителей с просмотром момента срабатывания прохода. Также должен поддерживать функцию для контроля филиалов, разделенных территориально. Сетевой контроллер должен быть базовым элементом системы контроля и управления доступом, которая будет объединять программные и аппаратные средства и позволять эффективно контролировать и регистрировать трафик сотрудников.

Источник питания резервируемый 12В, 3А, импульсный. Встроенная защита от перегрузки,  неправильной полярности, избыточного заряда и полного разряда аккумулятора. Входное напряжение190-265В.

Батарея – технические характеристики: Номинальное напряжение - 12 В Срок службы - 3-5 года Номинальная емкость (25°С)- 20 часовой разряд 7 А∙ч Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) -30 мОм Саморазряд - 3% емкости в месяц при 25°С

Matrix-IIE Считыватель Proxy EMMarine Влаго и пылезащищённый корпус Интеграция в сетевые и автономные системы Рабочая частота: 125 кГц, EM-Marine Дальность чтения: 6-8 см Напряжение питания: 8 - 18В постоянного тока Потребление тока: 35мAСветовая и звуковая индикация: есть

Требования к работе:

Все работы должны выполняться в полном объеме и под ключ. Все необходимые дополнительные материалы и оборудования для полноценной работоспособности АПК не указанных  в данной технической спецификации Поставщик поставляет за свой счет без взимания дополнительной платы от Заказчика. Все работы должны быть выполнены с соблюдением всех регламентов, правил и нормативов СНИП РК. После завершения работы Поставщик проводит пуско-наладочные работы и проверяет всю АПК на работоспособность. Поставщик должен провести обучение сотрудников Заказчика не менее 3-х человек. И передать Заказчику все документы, схемы, чертежи и т.д.

Все вышеперечисленные специалисты требуются для успешного выполнения требуемого объема работы и имеют непосредственное отношение к используемым оборудованиям, технологиям в рамках данного проекта. Копии лицензии, патентов, свидетельств, дипломов, и других документов подтверждающих право потенциального поставщика на оказание и реализацию закупаемых работ.

Поставщик должен учитывать, что при каких-либо ошибках или упущениях в технической спецификации Поставщик не освобождается от ответственности за выполнение работ согласно обоснованным требованиям в соответствии с общепринятыми нормами для данного вида работ. Поставщик использует и толкует техническую спецификацию на свой риск, включая условия, возникающие в процессе выполнения работ, что может повысить стоимость работ или усложнить их больше, чем это предполагалось или было известно во время заключения Договора. При возникновении таких условий Поставщик, тем не менее, обязан завершить работы в соответствии с технической спецификацией. Со стороны Заказчика не считается нарушением обязательств, если информация не является точной, достаточной или полезной в целях исполнения Подрядчиком обязательств.

Также Поставщик в праве вносить изменения в процессе выполнения обязательств, если требования Заказчика в настоящей технической спецификации противоречат Единым требованиям ИКТ утверждённым Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832. «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности».

Квалификационные требования:

- В целях качественного оказания услуг, предусмотренных технической спецификации, Потенциальный поставщик должен подтвердить наличие не менее 1 (одного) PhD специалистов в области IT по монтажам сетей и оборудовании LAN;

- В целях качественного оказания услуг, предусмотренных технической спецификации, Потенциальный поставщик должен подтвердить наличие специалиста для управления, сопровождения и интеграции базы данных «СКУД» не менее 1-го (одного) ссертифицированного специалиста по системам контроля доступа с предоставлением копии сертификатов уровня Access Control.

- В целях качественного оказания услуг, предусмотренных технической спецификации, Потенциальный поставщик должен подтвердить наличие не менее 1 (одного) сертифицированного специалиста по технической поддержке MCSE с предоставлением копии сертификата Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) выданный не раньше 2012 года и диплома о высшем техническом образовании в сфере IT или смежных с IT областях

Все вышеперечисленные специалисты требуются для успешного выполнения требуемого объема работы и имеют непосредственное отношение к используемым оборудованиям, технологиям в рамках данного проекта.